## UC_Model_Results-Level1Data
Lab.Sample.Name | Date | Name | DTXSID | Lab.Compound.Name | Sample.Type | Dilution.Factor | Cal | Standard.Conc | Test.Target.Conc | ISTD.Name | ISTD.Conc | ISTD.Area | Series | Chem.Area | Response
UCG1CC1_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 719040.0903 | NA | 3427.028 | 57.1934
UCG1CC2_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 861470.2526 | NA | 6708.7658 | 93.4509
UCG1CC3_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 991314.3628 | NA | 15064.615 | 182.3593
UCG1CC4_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 736972.4781 | NA | 16745.6357 | 272.6664
UCG1CC5_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 616224.2482 | NA | 31639.0042 | 616.1199
UCG1CC6_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 899969.5806 | NA | 65876.2888 | 878.3802
UCG1CC7_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 883037.9864 | NA | 71463.7088 | 971.1525
UCG1CC8_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 918992.5392 | NA | 113572.8108 | 1483.0085
UCG1CC9_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 698555.8284 | NA | 192073.8962 | 3299.5026
UCG1CC10_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 1001276.0262 | NA | 387525.4519 | 4644.3791
UCG1CC11_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 580929.1207 | NA | 331860.3707 | 6855.0952
UCG1CC12_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 757185.9152 | NA | 773830.0929 | 12263.7795
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 913163.8009 | NA | 1479118.0833 | 19437.2762
UCG1CC14_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 653338.0475 | NA | 1834222.6826 | 33689.5613
UCG1CC15_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 608647.3341 | NA | 2293484.3484 | 45217.9951
UCG1T1hS1A_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 714368.7788 | 1 | 536695.0318 | 9015.4281
UCG1T1hS1B_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 749346.7367 | 1 | 488838.2047 | 7828.2298
UCG1T5hS1B_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 527970.3481 | 1 | 340363.774 | 7735.9748
UCG1T5hS1C_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 625873.5638 | 1 | 434477.9547 | 8330.3334
UCG1AFS1A_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 596535.6631 | 1 | 1343293.3381 | 27021.8883
UCG1AFS1B_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 664704.6284 | 1 | 1221970.228 | 22060.3891
UCG1AFS1C_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 557988.8506 | 1 | 1094688.8628 | 23542.1664
UCG1T5hS1A_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 552669.425 | 1 | 373042.1079 | 8099.7882
UCG1T1hS1C_SE 10/11 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 524228.1999 | 1 | 362841.8664 | 8305.7386
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Heptafluorobutyramide | DTXSID2060965 | 908 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 953139.9075 | NA | 1485369.8037 | 18700.7568
UCG1CC1_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 719040.0903 | NA | 3047.1492 | 50.8536
UCG1CC2_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 861470.2526 | NA | 6897.2286 | 96.0761
UCG1CC3_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 991314.3628 | NA | 14076.4092 | 170.3969
UCG1CC4_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 736972.4781 | NA | 14353.8297 | 233.721
UCG1CC5_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 616224.2482 | NA | 25141.4687 | 489.5906
UCG1CC6_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 899969.5806 | NA | 61532.2151 | 820.4573
UCG1CC7_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 883037.9864 | NA | 62510.1702 | 849.4788
UCG1CC8_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 918992.5392 | NA | 108930.2888 | 1422.3875
UCG1CC9_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 698555.8284 | NA | 174396.1774 | 2995.8295
UCG1CC10_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 1001276.0262 | NA | 356614.4799 | 4273.9201
UCG1CC11_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 580929.1207 | NA | 304327.731 | 6286.3655
UCG1CC12_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 757185.9152 | NA | 712191.4673 | 11286.921
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 913163.8009 | NA | 1420613.7996 | 18668.4641
UCG1CC14_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 653338.0475 | NA | 1687548.6307 | 30995.5675
UCG1CC15_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 608647.3341 | NA | 2050550.688 | 40428.3513
UCG1T1hS1A_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 714368.7788 | 1 | 492343.0577 | 8270.4016
UCG1T1hS1B_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 749346.7367 | 1 | 446022.9759 | 7142.5889
UCG1T5hS1B_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 527970.3481 | 1 | 318901.561 | 7248.1698
UCG1T5hS1C_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 625873.5638 | 1 | 413607.6166 | 7930.1822
UCG1AFS1A_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 596535.6631 | 1 | 418039.832 | 8409.3513
UCG1AFS1B_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 664704.6284 | 1 | 358256.7429 | 6467.6561
UCG1AFS1C_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 557988.8506 | 1 | 352273.4133 | 7575.9237
UCG1T5hS1A_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 552669.425 | 1 | 339028.2634 | 7361.2525
UCG1T1hS1C_SE 10/11 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 524228.1999 | 1 | 339660.975 | 7775.1096
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Nonafluoropentanamide | DTXSID60400587 | 909 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 953139.9075 | NA | 1322560.6072 | 16650.9944
UCG1CC1_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 719040.0903 | NA | 4840.1934 | 80.7776
UCG1CC2_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 861470.2526 | NA | 8225.6506 | 114.5806
UCG1CC3_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 991314.3628 | NA | 13652.8796 | 165.27
UCG1CC4_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 736972.4781 | NA | 12759.7267 | 207.7645
UCG1CC5_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 616224.2482 | NA | 22188.9271 | 432.0945
UCG1CC6_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 899969.5806 | NA | 54173.7659 | 722.3413
UCG1CC7_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 883037.9864 | NA | 62470.2555 | 848.9364
UCG1CC8_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 918992.5392 | NA | 98087.0024 | 1280.7982
UCG1CC9_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 698555.8284 | NA | 157302.9047 | 2702.1961
UCG1CC10_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 1001276.0262 | NA | 324526.1277 | 3889.3506
UCG1CC11_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 580929.1207 | NA | 251313.047 | 5191.2642
UCG1CC12_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 757185.9152 | NA | 670732.1088 | 10629.8666
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 913163.8009 | NA | 1262099.4482 | 16585.4071
UCG1CC14_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 653338.0475 | NA | 1550259.8615 | 28473.9553
UCG1CC15_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 608647.3341 | NA | 1982338.1001 | 39083.4821
UCG1T1hS2B_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 634966.2531 | 1 | 169704.7742 | 3207.1898
UCG1T1hS2C_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 782386.9322 | 1 | 211384.5608 | 3242.1486
UCG1T5hS2A_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 818523.2678 | 1 | 192203.9308 | 2817.815
UCG1T5hS2C_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 816873.3158 | 1 | 204109.7864 | 2998.4055
UCG1T1hS2A_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 688971.1368 | 1 | 180775.3125 | 3148.6134
UCG1AFS2B_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 715807.7031 | 1 | 519752.1948 | 8713.2708
UCG1AFS2C_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 573341.5777 | 1 | 1186021.8821 | 24823.3569
UCG1T5hS2B_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 743496.3375 | 1 | 186855.3265 | 3015.8372
UCG1AFS2A_SE 10/11 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 519504.8035 | 1 | 381296.434 | 8807.5359
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 953139.9075 | NA | 1268580.1978 | 15971.3829
G1+CC CC15_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 614375.897 | NA | 2559428.3304 | 49990.7957
G1+CC CC14_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 703329.149 | NA | 1855305.0945 | 31654.6828
G1+CC CC13_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 806612.9952 | NA | 1472585.919 | 21907.6944
G1+CC CC12_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 502328.3423 | NA | 592913.3437 | 14163.9631
G1+CC CC11_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 490914.9508 | NA | 316915.5223 | 7746.7314
G1+CC CC10_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 466273.8622 | NA | 187158.8389 | 4816.7102
G1+CC CC9_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 661570.0892 | NA | 180388.4598 | 3272.0063
G1+CC CC8_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 666250.3013 | NA | 105894.5384 | 1907.2929
G1+CC CC7_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 638508.322 | NA | 57651.9656 | 1083.4997
G1+CC CC6_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 520215.186 | NA | 30180.0501 | 696.1746
G1+CC CC5_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 492925.4119 | NA | 18986.5356 | 462.2168
G1+CC CC4_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 539380.1551 | NA | 11602.2092 | 258.1232
G1+CC CC3_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 738431.6469 | NA | 11532.595 | 187.4123
G1+CC CC2_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 674192.9048 | NA | 5239.5726 | 93.2595
G1+CC CC1_Nov.1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 110119 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 487911.5221 | NA | 3627.6082 | 89.2197
UCG1 AF S2A1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 342982.8611 | 1 | 469936.6047 | 16441.7523
UCG1 AF S2B1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 360946.0322 | 1 | 451840.4532 | 15021.873
UCG1 AF S2C1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 534187.2639 | 1 | 1760511.1883 | 39548.1804
UCG1 T5 S2A1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 408263.7418 | 1 | 168510.8134 | 4952.9986
UCG1 T5 S2B1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 369058.9658 | 1 | 161011.73 | 5235.3172
UCG1 T5 S2B1009_SE 11/1b | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 363600.9065 | 1 | 176284.4367 | 5817.9537
UCG1 T5 S2C1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 614730.4797 | 1 | 251906.6359 | 4917.4065
UCG1 T1 S2A1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 564324.0678 | 1 | 222152.349 | 4723.9314
UCG1 T1 S2B1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 366161.1609 | 1 | 173197.7278 | 5676.1147
UCG1 T1 S2C1009_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 360011.2422 | 1 | 163184.7693 | 5439.3224
UCG1 T1 S2A809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 401228.0652 | 1 | 335895.4595 | 10046.0209
UCG1 T5 S2A809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 490105.9968 | 1 | 0 | 0
UCG1 T5 S2B809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 504000.8652 | 1 | 0 | 0
UCG1 T5 S2C809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 526940.9493 | 1 | 0 | 0
UCG1 AF S2A809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 619744.4736 | 1 | 1441325.2033 | 27908.1189
UCG1 AF S2B809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 614263.46 | 1 | 1404158.9553 | 27431.0757
UCG1 AF S2C809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 597320.1248 | 1 | 1236929.4061 | 24849.5777
UCG1 AF S2C1009_SE 11/1b | 110119 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 664838.2138 | 1 | 2522671.3635 | 45532.9669
CC5 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 899085.7336 | NA | 26494.6673 | 353.6215
CC6 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 865646.067 | NA | 42225.7558 | 585.3536
CC7 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 1022186.2036 | NA | 79692.1788 | 935.5498
CC8 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 982984.4922 | NA | 114342.0544 | 1395.8558
CC10 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 961857.3725 | NA | 324097.2095 | 4043.3921
CC11 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 1028974.6696 | NA | 532730.5919 | 6212.7546
CC14 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 358670.3096 | NA | 877728.9015 | 29366.0962
CC15 | 121019 | Perfluoropentanamide | DTXSID70366226 | 916 | CC | 1 | 121019 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 481460.7816 | NA | 1582065.8988 | 39431.6453
UCG1CC1_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 719040.0903 | NA | 0 | 0
UCG1CC2_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 861470.2526 | NA | 0 | 0
UCG1CC3_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 991314.3628 | NA | 2085.8999 | 25.2501
UCG1CC4_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 736972.4781 | NA | 2255.5552 | 36.7268
UCG1CC5_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 616224.2482 | NA | 4371.1887 | 85.122
UCG1CC6_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 899969.5806 | NA | 13440.6263 | 179.2144
UCG1CC7_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 883037.9864 | NA | 18243.3718 | 247.9174
UCG1CC8_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 918992.5392 | NA | 19629.9628 | 256.3237
UCG1CC9_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 698555.8284 | NA | 30547.5546 | 524.755
UCG1CC10_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 1001276.0262 | NA | 87226.0027 | 1045.3781
UCG1CC11_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 580929.1207 | NA | 73253.2349 | 1513.1602
UCG1CC12_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 757185.9152 | NA | 174199.8837 | 2760.7468
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 913163.8009 | NA | 246645.047 | 3241.1935
UCG1CC14_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 653338.0475 | NA | 344956.4835 | 6335.8897
UCG1CC15_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 608647.3341 | NA | 402813.9981 | 7941.8207
UCG1T1hS2B_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 634966.2531 | 1 | 33855.8411 | 639.8294
UCG1T1hS2C_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 782386.9322 | 1 | 47256.3023 | 724.802
UCG1T5hS2A_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 818523.2678 | 1 | 42125.7141 | 617.5861
UCG1T5hS2C_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 816873.3158 | 1 | 35235.8127 | 517.6197
UCG1T1hS2A_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 688971.1368 | 1 | 27205.8449 | 473.8517
UCG1AFS2B_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 715807.7031 | 1 | 110438.6045 | 1851.4236
UCG1AFS2C_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 573341.5777 | 1 | 288861.2835 | 6045.8469
UCG1T5hS2B_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 743496.3375 | 1 | 36262.6329 | 585.2774
UCG1AFS2A_SE 10/11 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 519504.8035 | 1 | 93471.7478 | 2159.0964
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 953139.9075 | NA | 263304.6942 | 3314.9974
G1+CC CC15_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 614375.897 | NA | 374400.6196 | 7312.799
G1+CC CC14_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 703329.149 | NA | 280332.5333 | 4782.9532
G1+CC CC13_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 806612.9952 | NA | 262510.6297 | 3905.3766
G1+CC CC12_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 502328.3423 | NA | 76085.8268 | 1817.5959
G1+CC CC11_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 490914.9508 | NA | 55287.1183 | 1351.4468
G1+CC CC10_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 466273.8622 | NA | 24023.3393 | 618.2634
G1+CC CC9_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 661570.0892 | NA | 29134.1824 | 528.4553
G1+CC CC8_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 666250.3013 | NA | 14390.7049 | 259.1946
G1+CC CC7_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 638508.322 | NA | 7502.2233 | 140.9953
G1+CC CC6_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 520215.186 | NA | 3720.7116 | 85.8271
G1+CC CC5_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 492925.4119 | NA | 3779.8855 | 92.0192
G1+CC CC4_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 539380.1551 | NA | 2371.7349 | 52.7658
G1+CC CC3_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 738431.6469 | NA | 1289.9729 | 20.9629
G1+CC CC2_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 674192.9048 | NA | 980.5551 | 17.453
G1+CC CC1_Nov.1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 110119 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 487911.5221 | NA | 0 | 0
UCG1 AF S2A1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 342982.8611 | 1 | 113030.3517 | 3954.6122
UCG1 AF S2B1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 360946.0322 | 1 | 100877.8808 | 3353.7827
UCG1 AF S2C1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 534187.2639 | 1 | 384464.1369 | 8636.6148
UCG1 T5 S2A1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 408263.7418 | 1 | 28638.3171 | 841.7593
UCG1 T5 S2B1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 369058.9658 | 1 | 24135.6563 | 784.774
UCG1 T5 S2B1009_SE 11/1b | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 363600.9065 | 1 | 21985.3672 | 725.5879
UCG1 T5 S2C1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 614730.4797 | 1 | 37338.6786 | 728.879
UCG1 T1 S2A1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 564324.0678 | 1 | 27651.1347 | 587.9842
UCG1 T1 S2B1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 366161.1609 | 1 | 22190.8773 | 727.2495
UCG1 T1 S2C1009_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 360011.2422 | 1 | 21353.2722 | 711.7535
UCG1 T1 S2A809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T1 | 10 | 110119 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 401228.0652 | 1 | 44238.1847 | 1323.0835
UCG1 T5 S2A809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 490105.9968 | 1 | 0 | 0
UCG1 T5 S2B809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 504000.8652 | 1 | 0 | 0
UCG1 T5 S2C809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | T5 | 10 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 526940.9493 | 1 | 0 | 0
UCG1 AF S2A809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 619744.4736 | 1 | 269932.2708 | 5226.6497
UCG1 AF S2B809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 614263.46 | 1 | 289043.1965 | 5646.6298
UCG1 AF S2C809_Cr10/11_SE 11/1 | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 597320.1248 | 1 | 250385.2156 | 5030.1714
UCG1 AF S2C1009_SE 11/1b | 110119 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | AF | 2 | 110119 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 664838.2138 | 1 | 573001.0738 | 10342.3852
CC5 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 899085.7336 | NA | 3280.4734 | 43.7841
CC6 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 865646.067 | NA | 4595.4328 | 63.7041
CC7 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 1022186.2036 | NA | 10355.7322 | 121.5716
CC8 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 982984.4922 | NA | 17696.9954 | 216.04
CC10 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 961857.3725 | NA | 50811.8843 | 633.9221
CC11 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 1028974.6696 | NA | 85080.4331 | 992.2161
CC14 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 358670.3096 | NA | 144397.2764 | 4831.0866
CC15 | 121019 | Octafluoroadipamide | DTXSID80310730 | 923 | CC | 1 | 121019 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 481460.7816 | NA | 248114.6014 | 6184.0452
UCG1CC1_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 7 | NA | M8FOSA | 12000 | 719040.0903 | NA | 1006.3551 | 16.795
UCG1CC2_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 12 | NA | M8FOSA | 12000 | 861470.2526 | NA | 2637.3779 | 36.7378
UCG1CC3_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 20 | NA | M8FOSA | 12000 | 991314.3628 | NA | 5118.1754 | 61.9562
UCG1CC4_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 30 | NA | M8FOSA | 12000 | 736972.4781 | NA | 4694.6701 | 76.4425
UCG1CC5_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 616224.2482 | NA | 9334.2028 | 181.7689
UCG1CC6_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 899969.5806 | NA | 20922.4723 | 278.9757
UCG1CC7_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 883037.9864 | NA | 22548.6026 | 306.4231
UCG1CC8_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 918992.5392 | NA | 34001.0384 | 443.978
UCG1CC9_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 350 | NA | M8FOSA | 12000 | 698555.8284 | NA | 56001.3511 | 962.0079
UCG1CC10_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 1001276.0262 | NA | 112100.6642 | 1343.4936
UCG1CC11_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 580929.1207 | NA | 98841.233 | 2041.7203
UCG1CC12_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 1500 | NA | M8FOSA | 12000 | 757185.9152 | NA | 260086.7356 | 4121.895
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 913163.8009 | NA | 457762.0072 | 6015.5079
UCG1CC14_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 653338.0475 | NA | 542206.2546 | 9958.8185
UCG1CC15_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 608647.3341 | NA | 749124.555 | 14769.6279
UCG1T1hS3A_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 749514.2523 | 1 | 138537.3171 | 2218.0336
UCG1T1hS3B_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 434357.2951 | 1 | 114851.0425 | 3172.9927
UCG1T5hS3B_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 843178.2604 | 1 | 135127.4084 | 1923.1152
UCG1T5hS3C_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 571516.0405 | 1 | 91160.2875 | 1914.073
UCG1AFS3A_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 577462.2216 | 1 | 11680.6053 | 242.7298
UCG1AFS3B_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 517009.4195 | 1 | 11732.1032 | 272.3069
UCG1T5hS3A_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 826905.0143 | 1 | 163784.7585 | 2376.8354
UCG1T1hS3C_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 102919 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 627458.8341 | 1 | 120979.9055 | 2313.7117
UCG1AFS3C_SE 10/11 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | AF | 2 | 102919 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 545678.0939 | 1 | 12963.0098 | 285.0694
UCG1CC13_8/13/2019_SE 10/15 | 102919 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 102919 | 2500 | NA | M8FOSA | 12000 | 953139.9075 | NA | 483413.7138 | 6086.1627
CC5 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 50 | NA | M8FOSA | 12000 | 899085.7336 | NA | 10962.979 | 146.3217
CC6 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 80 | NA | M8FOSA | 12000 | 865646.067 | NA | 17467.3029 | 242.1401
CC7 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 125 | NA | M8FOSA | 12000 | 1022186.2036 | NA | 26536.6045 | 311.5276
CC8 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 200 | NA | M8FOSA | 12000 | 982984.4922 | NA | 40379.0409 | 492.936
CC10 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 500 | NA | M8FOSA | 12000 | 961857.3725 | NA | 106195.0945 | 1324.8754
CC11 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 800 | NA | M8FOSA | 12000 | 1028974.6696 | NA | 207854.7327 | 2424.0216
CC14 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 3500 | NA | M8FOSA | 12000 | 358670.3096 | NA | 340217.1873 | 11382.6156
CC15 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | CC | 1 | 121019 | 5000 | NA | M8FOSA | 12000 | 481460.7816 | NA | 665791.4071 | 16594.2839
UC1206_S3bT1 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 121019 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 1053516.204 | 1 | 153663.3872 | 1750.2917
UC1206_S3cAF | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | AF | 2 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 824306.2183 | 1 | 16527.0979 | 240.5965
UC1206_S3aAF | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | AF | 2 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 937909.4467 | 1 | 15297.0462 | 195.7167
UC1206_S3aT1 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 121019 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 928772.3968 | 1 | 169880.4215 | 2194.9027
UC1206_S3aT1_dup | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 121019 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 914018.486 | 1 | 168117.5366 | 2207.1878
UC1206_S3bAF | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | AF | 2 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 940399.9193 | 1 | 19252.6372 | 245.6738
UC1206_S3aT5 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 697408.8117 | 1 | 96476.9489 | 1660.0355
UC1206_S3bT5 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 449560.9592 | 1 | 67388.5699 | 1798.7835
UC1206_S3bT5_dup | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 445211.6211 | 1 | 78251.4839 | 2109.1494
UC1206_S3cT1 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T1 | 10 | 121019 | NA | 10000 | M8FOSA | 12000 | 878010.1054 | 1 | 149200.0719 | 2039.1575
UC1206_S3cT5 | 121019 | Perfluorooctanamide | DTXSID60195123 | 3117 | T5 | 10 | 121019 | NA | NA | M8FOSA | 12000 | 709812.9343 | 1 | 80848.8259 | 1366.8191