## KreutzPFAS-PPB-UC-Level2-ignore
Lab.Sample.Name | Date | Compound.Name | DTXSID | Lab.Compound.Name | Sample.Type | Dilution.Factor | Calibration | Standard.Conc | UC.Assay.T1.Conc | ISTD.Name | ISTD.Conc | ISTD.Area | Series | Area | Analysis.Method | Analysis.Instrument | Analysis.Parameters | Note | Level0.File | Level0.Sheet | Response | Verified
UCG4 4/16 S1 T1a | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFHET | 1 | 47005.4 | 1 | 31971.1 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 31971 ISTD RT: 47005 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.6802 | Y
UCG4 4/16 S1 T1b | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFHET | 1 | 46886.9 | 1 | 40182.6 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 40183 ISTD RT: 46887 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.857 | Y
UCG4 4/16 S1 T1c | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFHET | 1 | 44567 | 1 | 49108.3 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 49108 ISTD RT: 44567 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1.102 | Y
UCG4 4/16 S1 T5a | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | T5 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFHET | 1 | 45484.6 | 1 | 34836.3 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 34836 ISTD RT: 45485 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.7659 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFHET | 1 | 41563.1 | NA | 212232 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 212230 ISTD RT: 41563 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 5.106 | Y
UCCCa14 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 3.5 | 10 | MFHET | 1 | 46045.8 | NA | 160304 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 160300 ISTD RT: 46046 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 3.481 | Y
UCCCa13 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 2.5 | 10 | MFHET | 1 | 44911.3 | NA | 109334 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 109330 ISTD RT: 44911 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 2.434 | Y
UCCCa12 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 1.5 | 10 | MFHET | 1 | 42258 | NA | 72259.7 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 72260 ISTD RT: 42258 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1.71 | Y
UCCCa11 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.8 | 10 | MFHET | 1 | 51563.8 | NA | 39375.3 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 39375 ISTD RT: 51564 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.7636 | Y
UCCCa10 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.5 | 10 | MFHET | 1 | 48175.9 | NA | 22456.1 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 22456 ISTD RT: 48176 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.4661 | Y
UCCCa9 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.35 | 10 | MFHET | 1 | 47280.4 | NA | 14203.8 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 14204 ISTD RT: 47280 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.3004 | Y
UCCCa8 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.2 | 10 | MFHET | 1 | 47593.7 | NA | 7630.06 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 7630.1 ISTD RT: 47594 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.1603 | Y
UCCCa7 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.125 | 10 | MFHET | 1 | 46374.3 | NA | 7416.68 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 7416.7 ISTD RT: 46374 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.1599 | Y
UCCCa6 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.08 | 10 | MFHET | 1 | 42199.6 | NA | 2553.83 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 2553.8 ISTD RT: 42200 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.06052 | Y
UCCCa5 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.05 | 10 | MFHET | 1 | 38161.8 | NA | 4716.22 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4716.2 ISTD RT: 38162 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.1236 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFHET | 1 | 37123.6 | NA | 206287 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 206290 ISTD RT: 37124 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 5.557 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexyl iodide | DTXSID1047578 | 763 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFHET | 1 | 42312.4 | NA | 226427 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 226430 ISTD RT: 42312 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 5.351 | Y
UCG4 4/16 S1 T1a | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 19100.4 | 1 | 270371 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 270370 ISTD RT: 19100 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 14.16 | Y
UCG4 4/16 S1 T1b | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 18623.5 | 1 | 269372 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 269370 ISTD RT: 18624 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 14.46 | Y
UCG4 4/16 S1 T1c | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 17592.7 | 1 | 318039 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 318040 ISTD RT: 17593 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 18.08 | Y
UCG4 4/16 S1 T5a | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | T5 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 17750.6 | 1 | 271056 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 271060 ISTD RT: 17751 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 15.27 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFOET | 1 | 15104.8 | NA | 1349560 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 1349600 ISTD RT: 15105 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 89.35 | Y
UCCCa14 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 3.5 | 10 | MFOET | 1 | 17735.9 | NA | 1034970 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 1035000 ISTD RT: 17736 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 58.35 | Y
UCCCa13 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 2.5 | 10 | MFOET | 1 | 15058 | NA | 712784 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 712780 ISTD RT: 15058 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 47.34 | Y
UCCCa12 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 1.5 | 10 | MFOET | 1 | 16086 | NA | 467907 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 467910 ISTD RT: 16086 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 29.09 | Y
UCCCa11 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.8 | 10 | MFOET | 1 | 16547.3 | NA | 276353 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 276350 ISTD RT: 16547 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 16.7 | Y
UCCCa10 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.5 | 10 | MFOET | 1 | 18699 | NA | 149282 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 149280 ISTD RT: 18699 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 7.983 | Y
UCCCa9 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.35 | 10 | MFOET | 1 | 17052.2 | NA | 95491.5 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 95492 ISTD RT: 17052 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 5.6 | Y
UCCCa8 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.2 | 10 | MFOET | 1 | 18679.5 | NA | 70833.8 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 70834 ISTD RT: 18680 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 3.792 | Y
UCCCa7 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.125 | 10 | MFOET | 1 | 18802.2 | NA | 43002.9 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 43003 ISTD RT: 18802 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 2.287 | Y
UCCCa6 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.08 | 10 | MFOET | 1 | 16103.5 | NA | 31465.1 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 31465 ISTD RT: 16103 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1.954 | Y
UCCCa5 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.05 | 10 | MFOET | 1 | 15461.9 | NA | 21812.9 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 21813 ISTD RT: 15462 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1.411 | Y
UCCCa4 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.03 | 10 | MFOET | 1 | 19828.9 | NA | 11686.5 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 11686 ISTD RT: 19829 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.5894 | Y
UCCCa3 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.02 | 10 | MFOET | 1 | 17204.4 | NA | 9217.71 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 9217.7 ISTD RT: 17204 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.5358 | Y
UCCCa2 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.012 | 10 | MFOET | 1 | 16953.8 | NA | 4254.6 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4254.6 ISTD RT: 16954 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.251 | Y
UCCCa1 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.007 | 10 | MFOET | 1 | 17296.6 | NA | 2594.35 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 2594.3 ISTD RT: 17297 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 0.15 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFOET | 1 | 15997.3 | NA | 1352850 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 1352800 ISTD RT: 15997 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 84.57 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | Hexafluoroamylene | DTXSID3059927 | 945 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFOET | 1 | 15532.5 | NA | 1451730 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 1451700 ISTD RT: 15533 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 93.46 | Y
UCG4 4/16 S1 T1a | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 19100.4 | 1 | 4192170 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4192200 ISTD RT: 19100 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 219.5 | Y
UCG4 4/16 S1 T1b | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 18623.5 | 1 | 4220940 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4220900 ISTD RT: 18624 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 226.6 | Y
UCG4 4/16 S1 T1c | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | T1 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 17592.7 | 1 | 4907830 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4907800 ISTD RT: 17593 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 279 | Y
UCG4 4/16 S1 T5a | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | T5 | 10 | 2021-04-20 | NA | 10 | MFOET | 1 | 17750.6 | 1 | 4167190 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4167200 ISTD RT: 17751 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 234.8 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFOET | 1 | 15104.8 | NA | 20340000 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 20340000 ISTD RT: 15105 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1347 | Y
UCCCa14 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 3.5 | 10 | MFOET | 1 | 17735.9 | NA | 16121700 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 16122000 ISTD RT: 17736 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 909 | Y
UCCCa13 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 2.5 | 10 | MFOET | 1 | 15058 | NA | 10489300 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 10489000 ISTD RT: 15058 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 696.6 | Y
UCCCa12 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 1.5 | 10 | MFOET | 1 | 16086 | NA | 6945510 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 6945500 ISTD RT: 16086 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 431.8 | Y
UCCCa11 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.8 | 10 | MFOET | 1 | 16547.3 | NA | 4174890 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 4174900 ISTD RT: 16547 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 252.3 | Y
UCCCa10 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.5 | 10 | MFOET | 1 | 18699 | NA | 2275300 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 2275300 ISTD RT: 18699 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 121.7 | Y
UCCCa9 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.35 | 10 | MFOET | 1 | 17052.2 | NA | 1484100 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 1484100 ISTD RT: 17052 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 87.03 | Y
UCCCa8 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.2 | 10 | MFOET | 1 | 18679.5 | NA | 1028330 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 1028300 ISTD RT: 18680 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 55.05 | Y
UCCCa7 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.125 | 10 | MFOET | 1 | 18802.2 | NA | 633660 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 633660 ISTD RT: 18802 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 33.7 | Y
UCCCa6 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.08 | 10 | MFOET | 1 | 16103.5 | NA | 441977 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 441980 ISTD RT: 16103 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 27.45 | Y
UCCCa5 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.05 | 10 | MFOET | 1 | 15461.9 | NA | 311810 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 311810 ISTD RT: 15462 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 20.17 | Y
UCCCa4 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.03 | 10 | MFOET | 1 | 19828.9 | NA | 161750 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 161750 ISTD RT: 19829 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 8.157 | Y
UCCCa3 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.02 | 10 | MFOET | 1 | 17204.4 | NA | 110956 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 110960 ISTD RT: 17204 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 6.449 | Y
UCCCa2 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.012 | 10 | MFOET | 1 | 16953.8 | NA | 72211.3 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 72211 ISTD RT: 16954 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 4.259 | Y
UCCCa1 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 0.007 | 10 | MFOET | 1 | 17296.6 | NA | 43227.1 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 43227 ISTD RT: 17297 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 2.499 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFOET | 1 | 15997.3 | NA | 20616900 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 20617000 ISTD RT: 15997 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1289 | Y
UCCCa15 | 2021-04-20 | 1H,1H,10H,10H-Perfluorodecane-1,10-diol | DTXSID50369896 | 274 | CC | 1 | 2021-04-20 | 5 | 10 | MFOET | 1 | 15532.5 | NA | 22408200 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 22408000 ISTD RT: 15533 |  | UC_763_945_274_964_464_477_479_final-ak.xlsx | G4A_raw | 1443 | Y
UCG3 AF S1A | 2020-09-23 | Bis(1H,1H-perfluoropropyl)amine | DTXSID50381992 | 959 | AF | 2 | 2020-09-23 | NA | 10 | MFHET | 1 | 41455.8 | 1 | 0 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 6.5366 ISTD RT: 6.3915 | 7010_1_10132027.D | UC_959_949_final-ak.xlsx | RawData | 0 | Y
UCG3 AF S1B | 2020-09-23 | Bis(1H,1H-perfluoropropyl)amine | DTXSID50381992 | 959 | AF | 2 | 2020-09-23 | NA | 10 | MFHET | 1 | 34916.4 | 1 | 0 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 6.5451 ISTD RT: 6.3957 | 7010_1_10132029.D | UC_959_949_final-ak.xlsx | RawData | 0 | Y
UCG3 AF S1C | 2020-09-23 | Bis(1H,1H-perfluoropropyl)amine | DTXSID50381992 | 959 | AF | 2 | 2020-09-23 | NA | 10 | MFHET | 1 | 36203.5 | 1 | 0 | GCMS | Agilent 8890 GC w 7010 triple quadrupole | Analyte RT: 6.239 ISTD RT: 6.3957 | 7010_1_10132030.D | UC_959_949_final-ak.xlsx | RawData | 0 | Y