## MS_UC_Model_Results-Level1
Lab.Sample.Name | Date | Compound.Name | DTXSID | Lab.Compound.Name | Sample.Type | Dilution.Factor | Cal | Standard.Conc | Test.Target.Conc | ISTD.Name | ISTD.Conc | IS.Area | Series | Area | Response
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample004 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0 | NA |  | 0.0072452 | 33936.527 | NA | 1130 | 0.00024125
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample009 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.000128 | NA |  | 0.0072452 | 43095.648 | NA | 2643 | 0.00044434
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample010 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00020528 | NA |  | 0.0072452 | 45594.133 | NA | 3824 | 0.00060765
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample011 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00032603 | NA |  | 0.0072452 | 39393.699 | NA | 4444 | 0.00081732
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample012 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00052407 | NA |  | 0.0072452 | 40330.953 | NA | 6567 | 0.0011797
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample013 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00083802 | NA |  | 0.0072452 | 37002.961 | NA | 9346 | 0.0018299
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample014 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0013404 | NA |  | 0.0072452 | 33587.703 | NA | 11717 | 0.0025275
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample016 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0021446 | NA |  | 0.0072452 | 34077.617 | NA | 20417 | 0.0043408
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample017 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0034294 | NA |  | 0.0072452 | 34516.16 | NA | 33291 | 0.006988
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample018 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.005487 | NA |  | 0.0072452 | 31222.117 | NA | 43659 | 0.010131
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample019 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0087811 | NA |  | 0.0072452 | 32249.145 | NA | 70071 | 0.015742
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample020 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.014048 | NA |  | 0.0072452 | 29909.057 | NA | 110483 | 0.026763
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample021 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.022479 | NA |  | 0.0072452 | 29286.057 | NA | 189426 | 0.046863
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample022 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0 | NA |  | 0.0072452 | 30696.479 | NA | 1068 | 0.00025208
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample023 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.035967 | NA |  | 0.0072452 | 17246.621 | NA | 155505 | 0.065326
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample024 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.057546 | NA |  | 0.0072452 | 25596.426 | NA | 362248 | 0.10254
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample025 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.092074 | NA |  | 0.0072452 | 26240.096 | NA | 556262 | 0.15359
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample031 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.000128 | NA |  | 0.0072452 | 40337.648 | NA | 2490 | 0.00044724
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample032 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00020528 | NA |  | 0.0072452 | 41827.438 | NA | 3515 | 0.00060885
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample033 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00032603 | NA |  | 0.0072452 | 39262.813 | NA | 4030 | 0.00074365
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample034 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00052407 | NA |  | 0.0072452 | 41996.398 | NA | 6938 | 0.0011969
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample035 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00083802 | NA |  | 0.0072452 | 33172.922 | NA | 8365 | 0.001827
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample037 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0013404 | NA |  | 0.0072452 | 32563.934 | NA | 11429 | 0.0025428
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample038 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0021446 | NA |  | 0.0072452 | 33052.711 | NA | 19279 | 0.004226
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample039 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0034294 | NA |  | 0.0072452 | 33616.313 | NA | 29285 | 0.0063116
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample040 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.005487 | NA |  | 0.0072452 | 31926.578 | NA | 41739 | 0.0094719
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample041 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.0087811 | NA |  | 0.0072452 | 29536.564 | NA | 66034 | 0.016198
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample042 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.014048 | NA |  | 0.0072452 | 30004.846 | NA | 106443 | 0.025702
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample043 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0 | NA |  | 0.0072452 | 28369.928 | NA | 1252 | 0.00031974
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample044 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.022479 | NA |  | 0.0072452 | 29153.291 | NA | 173540 | 0.043128
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample045 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.035967 | NA |  | 0.0072452 | 17603.316 | NA | 151906 | 0.062521
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample046 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.057546 | NA |  | 0.0072452 | 24985.113 | NA | 345856 | 0.10029
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample047 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.092074 | NA |  | 0.0072452 | 25946.98 | NA | 497768 | 0.13899
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample053 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.000128 | NA |  | 0.0072452 | 41771.684 | NA | 2440 | 0.00042321
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample054 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00020528 | NA |  | 0.0072452 | 41170.504 | NA | 3550 | 0.00062473
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample055 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0.00032603 | NA |  | 0.0072452 | 36285.16 | NA | 4129 | 0.00082445
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample060 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | AF | 32 | 41219 | NA | NA |  | 0.0072452 | 35694.73 | 2 | 3857 | 0.00078288
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample061 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | AF | 32 | 41219 | NA | NA |  | 0.0072452 | 38869.051 | 2 | 3893 | 0.00072565
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample062 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | AF | 32 | 41219 | NA | NA |  | 0.0072452 | 33615.594 | 2 | 3265 | 0.0007037
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample064 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0 | NA |  | 0.0072452 | 29377.371 | NA | 898 | 0.00022147
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample070 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T1 | 80 | 41219 | NA | 0.024151 |  | 0.0072452 | 30429.5 | 2 | 527389 | 0.12557
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample072 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T1 | 80 | 41219 | NA | 0.024151 |  | 0.0072452 | 26153.512 | 2 | 472838 | 0.13099
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample073 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T1 | 80 | 41219 | NA | 0.024151 |  | 0.0072452 | 24801.947 | 2 | 486333 | 0.14207
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample081 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T5 | 80 | 41219 | NA | NA |  | 0.0072452 | 24046 | 2 | 454265 | 0.13687
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample082 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T5 | 80 | 41219 | NA | NA |  | 0.0072452 | 26111.764 | 2 | 466097 | 0.12933
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample083 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T5 | 80 | 41219 | NA | NA |  | 0.0072452 | 25086.17 | 2 | 485490 | 0.14021
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample085 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0 | NA |  | 0.0072452 | 31021.855 | NA | 918 | 0.0002144
20190412_PFAS_PPB_UC_LCSet1_Sample088 | 41219 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 41219 | 0 | NA |  | 0.0072452 | 30865.271 | NA | 1157 | 0.00027159
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample005 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0 | NA |  | 0.01 | 15905.958 | NA | 1248.642 | 0.00078502
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample007 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00023079 | NA |  | 0.01 | 16090.646 | NA | 1184.853 | 0.00073636
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample008 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00038013 | NA |  | 0.01 | 15699.896 | NA | 1748.922 | 0.001114
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample009 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00059735 | NA |  | 0.01 | 15841.048 | NA | 2473.678 | 0.0015616
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample010 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0009639 | NA |  | 0.01 | 16837.471 | NA | 3128.924 | 0.0018583
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample011 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0015477 | NA |  | 0.01 | 16364.283 | NA | 4457.235 | 0.0027238
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample012 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0024708 | NA |  | 0.01 | 17266.414 | NA | 6717.406 | 0.0038904
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample014 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0039506 | NA |  | 0.01 | 16031.396 | NA | 10524.817 | 0.0065651
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample015 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0063264 | NA |  | 0.01 | 15452.914 | NA | 15955.239 | 0.010325
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample016 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.010114 | NA |  | 0.01 | 15740.824 | NA | 25244.471 | 0.016038
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample017 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.016183 | NA |  | 0.01 | 15407.582 | NA | 37571.176 | 0.024385
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample018 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.02589 | NA |  | 0.01 | 14552.612 | NA | 63428.02 | 0.043585
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample019 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.041434 | NA |  | 0.01 | 15501.458 | NA | 93501.711 | 0.060318
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample020 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0 | NA |  | 0.01 | 16741.463 | NA | 1194.558 | 0.00071353
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample021 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.066292 | NA |  | 0.01 | 13666.301 | NA | 136873.453 | 0.10015
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample022 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.10607 | NA |  | 0.01 | 13249.906 | NA | 205258.406 | 0.15491
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample023 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.1697 | NA |  | 0.01 | 11694.949 | NA | 278755.719 | 0.23836
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample024 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.21213 | NA |  | 0.01 | 11913.173 | NA | 335453.844 | 0.28158
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample025 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.3394 | NA |  | 0.01 | 10375.99 | NA | 500666.719 | 0.48252
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample032 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00023079 | NA |  | 0.01 | 16954.879 | NA | 1364.462 | 0.00080476
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample033 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00038013 | NA |  | 0.01 | 17551.877 | NA | 1807.937 | 0.0010301
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample034 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00059735 | NA |  | 0.01 | 17207.598 | NA | 2303.329 | 0.0013386
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample035 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0009639 | NA |  | 0.01 | 18050.105 | NA | 3635.347 | 0.002014
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample036 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0015477 | NA |  | 0.01 | 17304.141 | NA | 5162.598 | 0.0029834
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample037 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0024708 | NA |  | 0.01 | 17337.008 | NA | 7537.715 | 0.0043478
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample039 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | AF | 32 | 100119 | NA | NA |  | 0.01 | 17195.896 | 1 | 2275.066 | 0.001323
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample040 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | AF | 32 | 100119 | NA | NA |  | 0.01 | 16843.656 | 1 | 1356.291 | 0.00080522
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample041 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | AF | 32 | 100119 | NA | NA |  | 0.01 | 16342.992 | 1 | 1404.685 | 0.0008595
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample049 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T1 | 80 | 100119 | NA | 0.024151 |  | 0.01 | 12965.38 | 1 | 294515.188 | 0.22716
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample050 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T1 | 80 | 100119 | NA | 0.024151 |  | 0.01 | 12297.869 | 1 | 314720.438 | 0.25591
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample051 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T1 | 80 | 100119 | NA | 0.024151 |  | 0.01 | 12314.034 | 1 | 306353.938 | 0.24878
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample060 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T5 | 80 | 100119 | NA | NA |  | 0.01 | 12194.598 | 1 | 287541.781 | 0.23579
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample061 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T5 | 80 | 100119 | NA | NA |  | 0.01 | 11976.753 | 1 | 315801.156 | 0.26368
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample062 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | T5 | 80 | 100119 | NA | NA |  | 0.01 | 11348.432 | 1 | 311289.219 | 0.2743
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample070 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0 | NA |  | 0.01 | 15599.036 | NA | 967.563 | 0.00062027
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample072 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00023079 | NA |  | 0.01 | 19746.258 | NA | 1602.314 | 0.00081145
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample073 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00038013 | NA |  | 0.01 | 21119.846 | NA | 1965.316 | 0.00093055
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample074 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00059735 | NA |  | 0.01 | 21540.4 | NA | 2806.028 | 0.0013027
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample075 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0009639 | NA |  | 0.01 | 20421.773 | NA | 4284.43 | 0.002098
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample076 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0015477 | NA |  | 0.01 | 19945.654 | NA | 6193.615 | 0.0031052
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample077 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0024708 | NA |  | 0.01 | 20335.572 | NA | 8998.358 | 0.0044249
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample079 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0039506 | NA |  | 0.01 | 21233.637 | NA | 13544.415 | 0.0063788
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample080 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0063264 | NA |  | 0.01 | 20291.215 | NA | 20383.768 | 0.010046
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample081 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.010114 | NA |  | 0.01 | 19284.334 | NA | 31432.711 | 0.0163
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample082 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.016183 | NA |  | 0.01 | 20329.637 | NA | 48650.004 | 0.023931
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample083 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.02589 | NA |  | 0.01 | 19945.871 | NA | 78716.5 | 0.039465
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample084 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.041434 | NA |  | 0.01 | 19402.918 | NA | 121938.703 | 0.062846
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample085 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0 | NA |  | 0.01 | 18054.369 | NA | 1576.558 | 0.00087323
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample086 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.066292 | NA |  | 0.01 | 16521.801 | NA | 174224.141 | 0.10545
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample087 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.10607 | NA |  | 0.01 | 16191.235 | NA | 242949.625 | 0.15005
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample088 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.1697 | NA |  | 0.01 | 13683.298 | NA | 344750.813 | 0.25195
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample089 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.21213 | NA |  | 0.01 | 14686.028 | NA | 411741.969 | 0.28036
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample090 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.3394 | NA |  | 0.01 | 12238.684 | NA | 567157.813 | 0.46341
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample098 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00023079 | NA |  | 0.01 | 21680.102 | NA | 1663.317 | 0.00076721
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample099 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00038013 | NA |  | 0.01 | 23192.934 | NA | 2240.92 | 0.00096621
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample100 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.00059735 | NA |  | 0.01 | 22229.623 | NA | 3238.445 | 0.0014568
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample101 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0009639 | NA |  | 0.01 | 22224.467 | NA | 5014.086 | 0.0022561
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample102 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0015477 | NA |  | 0.01 | 23369.984 | NA | 6336.589 | 0.0027114
20191001_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample103 | 100119 | PFOA | DTXSID8031865 | PFOA | CC | 1 | 100119 | 0.0024708 | NA |  | 0.01 | 22760.492 | NA | 9765.523 | 0.0042906
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample003 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4806.589 | NA | 1009.615 | 0.0021005
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample005 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 4570.31 | NA | 1199.192 | 0.0026239
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample006 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 4877.833 | NA | 1525.408 | 0.0031272
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample007 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 4545.023 | NA | 1875.038 | 0.0041255
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample008 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 4744.526 | NA | 2576.189 | 0.0054298
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample009 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 3900.91 | NA | 3194.953 | 0.0081903
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample010 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 4893.265 | NA | 5059.134 | 0.010339
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample012 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0047717 | NA |  | 0.01 | 3815.292 | NA | 6070.205 | 0.01591
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample013 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0076413 | NA |  | 0.01 | 4188.543 | NA | 10465.979 | 0.024987
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample014 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.012216 | NA |  | 0.01 | 4215.595 | NA | 15501.992 | 0.036773
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample015 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.019546 | NA |  | 0.01 | 4464.039 | NA | 24881.787 | 0.055738
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample016 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.03127 | NA |  | 0.01 | 4772.246 | NA | 43306.977 | 0.090748
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample017 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.050046 | NA |  | 0.01 | 4279.935 | NA | 63791.738 | 0.14905
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample018 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4671.296 | NA | 953.124 | 0.0020404
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample019 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.08007 | NA |  | 0.01 | 4037.295 | NA | 99167.109 | 0.24563
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample020 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.12812 | NA |  | 0.01 | 3874.164 | NA | 142646.734 | 0.3682
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample021 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.20497 | NA |  | 0.01 | 3640.731 | NA | 211309.781 | 0.5804
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample027 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 4348.564 | NA | 979.838 | 0.0022532
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample028 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 4690.764 | NA | 1624.238 | 0.0034626
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample029 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 4408.232 | NA | 1780.517 | 0.0040391
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample031 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 5021.077 | NA | 1003.052 | 0.0019977
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample034 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 72319 | NA | NA |  | 0.01 | 6439.171 | 1 | 24023.287 | 0.037308
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample035 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 72319 | NA | NA |  | 0.01 | 7462.506 | 1 | 10992.332 | 0.01473
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample036 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 72319 | NA | NA |  | 0.01 | 7114.665 | 1 | 10931.233 | 0.015364
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample038 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4748.475 | NA | 1077.027 | 0.0022682
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample044 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 72319 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 2851.506 | 1 | 261751.172 | 0.91794
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample046 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 72319 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 3256.953 | 1 | 285861.813 | 0.8777
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample047 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 72319 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 3159.588 | 1 | 266268.469 | 0.84273
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample055 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 72319 | NA | NA |  | 0.01 | 4047.235 | 1 | 351050.094 | 0.86738
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample056 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 72319 | NA | NA |  | 0.01 | 5180 | 1 | 473837.875 | 0.91474
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample057 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 72319 | NA | NA |  | 0.01 | 4400.548 | 1 | 394771.219 | 0.8971
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample059 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4779.714 | NA | 1083.335 | 0.0022665
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample062 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4815.863 | NA | 1048.383 | 0.0021769
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample064 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 4519.231 | NA | 1141.379 | 0.0025256
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample065 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 4806.398 | NA | 1414.136 | 0.0029422
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample066 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 4501.1 | NA | 1760.855 | 0.0039121
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample067 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 4534.586 | NA | 2546.362 | 0.0056154
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample068 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 4083.017 | NA | 3090.795 | 0.0075699
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample070 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 4958.164 | NA | 5101.944 | 0.01029
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample071 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0047717 | NA |  | 0.01 | 3721.68 | NA | 6117.619 | 0.016438
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample072 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.0076413 | NA |  | 0.01 | 4441.419 | NA | 10801.577 | 0.02432
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample073 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.012216 | NA |  | 0.01 | 4280.15 | NA | 15160.279 | 0.03542
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample074 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.019546 | NA |  | 0.01 | 4457.545 | NA | 25088.031 | 0.056282
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample075 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.03127 | NA |  | 0.01 | 4714.611 | NA | 42925.777 | 0.091048
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample076 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4697.864 | NA | 1021.139 | 0.0021736
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample077 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.050046 | NA |  | 0.01 | 4105.327 | NA | 63390.488 | 0.15441
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample078 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.08007 | NA |  | 0.01 | 3858.078 | NA | 98352.141 | 0.25493
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample079 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.12812 | NA |  | 0.01 | 3981.603 | NA | 141297.344 | 0.35488
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample080 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0.20497 | NA |  | 0.01 | 3870.588 | NA | 211272.156 | 0.54584
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample087 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4624 | NA | 1126.709 | 0.0024367
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample088 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4655.258 | NA | 985.814 | 0.0021176
20190723_PFAS_Set1_PPB_UC_Sample089 | 72319 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 72319 | 0 | NA |  | 0.01 | 4774.83 | NA | 1098.725 | 0.0023011
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample005 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1055.064 | NA | 232.785 | 0.0022064
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample007 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 758.272 | NA | 217.428 | 0.0028674
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample008 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 869.018 | NA | 365.844 | 0.0042099
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample009 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 1264.781 | NA | 458.689 | 0.0036266
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample010 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 600.029 | NA | 263.429 | 0.0043903
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample011 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 951.161 | NA | 1181.869 | 0.012426
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample012 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 1057.261 | NA | 2059.719 | 0.019482
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample014 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0047717 | NA |  | 0.01 | 1027.881 | NA | 2383.51 | 0.023189
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample015 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0076413 | NA |  | 0.01 | 1261.918 | NA | 4313.747 | 0.034184
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample016 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.012216 | NA |  | 0.01 | 1099.431 | NA | 5926.326 | 0.053904
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample017 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.019546 | NA |  | 0.01 | 1171.478 | NA | 11595.044 | 0.098978
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample018 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.03127 | NA |  | 0.01 | 1186.756 | NA | 18574.811 | 0.15652
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample019 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.050046 | NA |  | 0.01 | 648.387 | NA | 15326.643 | 0.23638
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample020 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 874.774 | NA | 344.658 | 0.00394
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample021 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.08007 | NA |  | 0.01 | 439.435 | NA | 14382.455 | 0.32729
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample022 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.12812 | NA |  | 0.01 | 540.118 | NA | 25278.754 | 0.46802
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample023 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.20497 | NA |  | 0.01 | 697.303 | NA | 39914.961 | 0.57242
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample024 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.25621 | NA |  | 0.01 | 645.252 | NA | 67227.344 | 1.0419
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample025 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.40994 | NA |  | 0.01 | 578.473 | NA | 86555.281 | 1.4963
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample032 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 1043.125 | NA | 392.721 | 0.0037649
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample033 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 965.245 | NA | 553.888 | 0.0057383
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample034 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 510.047 | NA | 337.703 | 0.006621
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample035 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 812.349 | NA | 637.716 | 0.0078503
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample036 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 814.05 | NA | 829.61 | 0.010191
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample037 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 74.747 | NA | 110.478 | 0.01478
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample038 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 8.589 | NA | 8.474 | 0.0098661
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample045 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 759.308 | NA | 0.909 | 1.1971e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample046 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 1288.982 | 1 | 1065.658 | 0.0082674
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample047 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 88.64 | 1 | 94.978 | 0.010715
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample048 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 1109.342 | 1 | 830.57 | 0.0074871
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample056 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 10720 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 1371.417 | 1 | 85812.242 | 0.62572
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample057 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 10720 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 1065.147 | 1 | 75307.406 | 0.70701
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample058 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 10720 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 1040.139 | 1 | 65144.797 | 0.62631
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample066 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 953.73 | NA | 12.273 | 0.00012868
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample067 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 727.483 | 1 | 58351.215 | 0.8021
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample068 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 938.421 | 1 | 64777.285 | 0.69028
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample069 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 806.306 | 1 | 56145.355 | 0.69633
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample070 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 542.379 | NA | 4.12 | 7.5962e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample072 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 729.653 | NA | 278.836 | 0.0038215
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample073 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 663.651 | NA | 344.518 | 0.0051913
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample074 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 918.222 | NA | 537.493 | 0.0058536
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample075 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 477.336 | NA | 322.629 | 0.0067589
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample076 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 837.195 | NA | 582.652 | 0.0069596
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample077 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 858.911 | NA | 928.006 | 0.010804
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample079 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0047717 | NA |  | 0.01 | 565.088 | NA | 1402.362 | 0.024817
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample080 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0076413 | NA |  | 0.01 | 646.09 | NA | 2416.757 | 0.037406
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample081 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.012216 | NA |  | 0.01 | 711.418 | NA | 3859.957 | 0.054257
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample082 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.019546 | NA |  | 0.01 | 434.433 | NA | 5164.591 | 0.11888
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample083 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.03127 | NA |  | 0.01 | 1063.898 | NA | 11825.614 | 0.11115
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample084 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.050046 | NA |  | 0.01 | 1018.753 | NA | 16128.039 | 0.15831
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample085 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 876.203 | NA | 186.723 | 0.002131
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample086 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.08007 | NA |  | 0.01 | 687.858 | NA | 24647.092 | 0.35832
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample087 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.12812 | NA |  | 0.01 | 722.817 | NA | 38217.969 | 0.52874
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample088 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.20497 | NA |  | 0.01 | 929.474 | NA | 71571.875 | 0.77003
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample089 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.25621 | NA |  | 0.01 | 883.526 | NA | 85627.922 | 0.96916
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample090 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.40994 | NA |  | 0.01 | 1017.531 | NA | 186347.953 | 1.8314
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample097 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1135.851 | NA | 190.795 | 0.0016798
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample098 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 1385.589 | NA | 424.931 | 0.0030668
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample099 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 1407.663 | NA | 707.932 | 0.0050291
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample100 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 1391.458 | NA | 694.589 | 0.0049918
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample101 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 1409.701 | NA | 1044.354 | 0.0074083
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample102 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 1277.291 | NA | 1187.282 | 0.0092953
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample103 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 1336.722 | NA | 2035.846 | 0.01523
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample104 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1101.146 | NA | 3.737 | 3.3937e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample105 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1093.56 | NA | 1.101 | 1.0068e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample005 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1055.064 | NA | 232.785 | 0.0022064
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample007 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 758.272 | NA | 217.428 | 0.0028674
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample008 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 869.018 | NA | 365.844 | 0.0042099
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample009 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 1264.781 | NA | 458.689 | 0.0036266
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample010 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 600.029 | NA | 263.429 | 0.0043903
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample011 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 951.161 | NA | 1181.869 | 0.012426
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample012 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 1057.261 | NA | 2059.719 | 0.019482
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample014 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0047717 | NA |  | 0.01 | 1027.881 | NA | 2383.51 | 0.023189
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample015 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0076413 | NA |  | 0.01 | 1261.918 | NA | 4313.747 | 0.034184
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample016 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.012216 | NA |  | 0.01 | 1099.431 | NA | 5926.326 | 0.053904
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample017 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.019546 | NA |  | 0.01 | 1171.478 | NA | 11595.044 | 0.098978
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample018 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.03127 | NA |  | 0.01 | 1186.756 | NA | 18574.811 | 0.15652
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample019 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.050046 | NA |  | 0.01 | 648.387 | NA | 15326.643 | 0.23638
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample020 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 874.774 | NA | 344.658 | 0.00394
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample021 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.08007 | NA |  | 0.01 | 439.435 | NA | 14382.455 | 0.32729
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample022 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.12812 | NA |  | 0.01 | 540.118 | NA | 25278.754 | 0.46802
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample023 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.20497 | NA |  | 0.01 | 697.303 | NA | 39914.961 | 0.57242
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample024 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.25621 | NA |  | 0.01 | 645.252 | NA | 67227.344 | 1.0419
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample025 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.40994 | NA |  | 0.01 | 578.473 | NA | 86555.281 | 1.4963
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample032 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 1043.125 | NA | 392.721 | 0.0037649
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample033 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 965.245 | NA | 553.888 | 0.0057383
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample034 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 510.047 | NA | 337.703 | 0.006621
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample035 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 812.349 | NA | 637.716 | 0.0078503
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample036 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 814.05 | NA | 829.61 | 0.010191
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample037 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 74.747 | NA | 110.478 | 0.01478
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample038 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 8.589 | NA | 8.474 | 0.0098661
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample045 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 759.308 | NA | 0.909 | 1.1971e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample046 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 1288.982 | 1 | 1065.658 | 0.0082674
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample047 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 88.64 | 1 | 94.978 | 0.010715
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample048 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | AF | 32 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 1109.342 | 1 | 830.57 | 0.0074871
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample056 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 10720 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 1371.417 | 1 | 85812.242 | 0.62572
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample057 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 10720 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 1065.147 | 1 | 75307.406 | 0.70701
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample058 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T1 | 80 | 10720 | NA | 0.019995 |  | 0.01 | 1040.139 | 1 | 65144.797 | 0.62631
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample066 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 953.73 | NA | 12.273 | 0.00012868
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample067 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 727.483 | 1 | 58351.215 | 0.8021
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample068 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 938.421 | 1 | 64777.285 | 0.69028
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample069 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | T5 | 80 | 10720 | NA | NA |  | 0.01 | 806.306 | 1 | 56145.355 | 0.69633
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample070 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 542.379 | NA | 4.12 | 7.5962e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample072 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 729.653 | NA | 278.836 | 0.0038215
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample073 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 663.651 | NA | 344.518 | 0.0051913
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample074 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 918.222 | NA | 537.493 | 0.0058536
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample075 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 477.336 | NA | 322.629 | 0.0067589
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample076 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 837.195 | NA | 582.652 | 0.0069596
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample077 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 858.911 | NA | 928.006 | 0.010804
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample079 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0047717 | NA |  | 0.01 | 565.088 | NA | 1402.362 | 0.024817
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample080 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0076413 | NA |  | 0.01 | 646.09 | NA | 2416.757 | 0.037406
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample081 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.012216 | NA |  | 0.01 | 711.418 | NA | 3859.957 | 0.054257
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample082 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.019546 | NA |  | 0.01 | 434.433 | NA | 5164.591 | 0.11888
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample083 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.03127 | NA |  | 0.01 | 1063.898 | NA | 11825.614 | 0.11115
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample084 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.050046 | NA |  | 0.01 | 1018.753 | NA | 16128.039 | 0.15831
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample085 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 876.203 | NA | 186.723 | 0.002131
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample086 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.08007 | NA |  | 0.01 | 687.858 | NA | 24647.092 | 0.35832
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample087 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.12812 | NA |  | 0.01 | 722.817 | NA | 38217.969 | 0.52874
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample088 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.20497 | NA |  | 0.01 | 929.474 | NA | 71571.875 | 0.77003
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample089 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.25621 | NA |  | 0.01 | 883.526 | NA | 85627.922 | 0.96916
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample090 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.40994 | NA |  | 0.01 | 1017.531 | NA | 186347.953 | 1.8314
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample097 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1135.851 | NA | 190.795 | 0.0016798
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample098 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00027876 | NA |  | 0.01 | 1385.589 | NA | 424.931 | 0.0030668
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample099 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.00045914 | NA |  | 0.01 | 1407.663 | NA | 707.932 | 0.0050291
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample100 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0007215 | NA |  | 0.01 | 1391.458 | NA | 694.589 | 0.0049918
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample101 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0011642 | NA |  | 0.01 | 1409.701 | NA | 1044.354 | 0.0074083
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample102 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0018693 | NA |  | 0.01 | 1277.291 | NA | 1187.282 | 0.0092953
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample103 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0.0029844 | NA |  | 0.01 | 1336.722 | NA | 2035.846 | 0.01523
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample104 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1101.146 | NA | 3.737 | 3.3937e-05
20200107_PFAS_PPB_UC_Sample105 | 10720 | PFOS | DTXSID3031864 | PFOS | CC | 1 | 10720 | 0 | NA |  | 0.01 | 1093.56 | NA | 1.101 | 1.0068e-05